Муниципальное бюджетное учреждение Егорлыкского района

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕНО****Директор****МБУ ЕР «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Н. Ефимова****«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** |

**ИНСТРУКЦИЯ № О-2**

**О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯИЙ**

**1. Общие положения.**

 **1.1. Настоящие правила устанавливают требования к проведению массовых мероприятий.
1.2. Каждый работник должен знать и строго выполнять эти правила.
1.3. Ответственность за безопасность массовых мероприятий лежит персонально на директоре МБУ ЕР «ЦСОГПВиИ», на его заместителе, а при проведении мероприятий в структурных подразделениях учреждения на заведующих отделений.**

**2. Необходимо выполнять следующие правила по пожарной безопасности при организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей.**

**2.1. Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток.**

**2.2. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;**

**2.3. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;**

**2.4. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.**

**Запрещается:**

**- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;**

**- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;**

**- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;**

**- одеваться в костюмы из легкогорючих материалов;**

**- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;**

**- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;**

**- полностью гасить свет в помещении во время представлений;**

**- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. следует принимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 м2/чел. При этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных помещений в течение необходимого времени эвакуации людей.**

**елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;**

**2.5. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство в зальных помещениях ответственных лиц.**

**2.6. Организовывать круглосуточное дежурство в СРО №№ 1-3 в период праздничных дней.**

**2.7. Сторожами административного здания и операторами СРО усилить бдительность в своей работе в праздничные и выходные дни.**

**Инструкцию разработал зам. директора Н. П. Симко**